## 表紙
施工状況報告書【屋根工事の完了時】 （第一面）
ビューローベリタスジャパン株式会社 殿
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 |  | ※の欄を工事施工者が記入のこと
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※ | 地名地番：
住居表示：
評価対象建築物の概要※ | 構造( 造) 階数(地下 階、地上 階) 総住戸数( 戸)
工事施工者※ | 住所
氏名又は名称
電話
現場代理人氏名 印
総合判定結果 | （一次） 適・不適 （二次） 適・不適
検査年月日 | 平成 年 月 日
施工(管理)者署名
検査者署名
評価（責任）者署名 | 印

## 報告書
施工状況報告書【屋根工事の完了時】 （第二面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 住棟評価用 | [12 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ |  | 検査項目 ※ | 施工状況報告欄 | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 写真※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[13 empty] | 一次 | ニ次
構造の安定・劣化の軽減 | 耐震等級 |  | 構造躯体 | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ | 有 | □ | 柱・梁・耐力壁の位置 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 耐風等級 |  |  |  |  | □ | ミルシート | □ | 有 | □ | 鉄筋の種類 | Ｃ | ・ | ・
| 耐積雪等級 |  |  |  |  | □ | メタルタグ | [5 empty] | 不適 | 不適
| 並びに |  |  |  |  | □ | 配筋検査 | □ | 有 | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ | Ａ、Ｃ
| 基礎方法 | [5 empty] | 記録 |  |  | □ | 定着・継手方法・端部処理 | Ａ、Ｃ
| 及び形式 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 開口補強 | Ａ、Ｃ
[10 empty] | □ | かぶり厚さ（スペーサー） | Ｂ、Ｃ
[6 empty] | □ | 計算書 | □ | 有 | □ | 貫通口補強 | Ａ、Ｃ
| 耐震(倒壊) |  |  |  |  | □ | 性能書 | □ | 有 | □ | 構造スリット | Ａ、Ｃ
| □ | 等級3 |  |  |  | □ | 認定書 | □ | 有 | □ | 機械式継手 | Ａ、Ｃ
| □ | 等級2 |  |  |  | □ | 試験成績書 | □ | 有 | □ | ガス圧接引張強度試験 | Ｃ
| □ | 等級1 |  |  |  | □ | 資格者証 |  |  |  | 今回確認（ ）ロット
[7 empty] | 写し |  |  |  | 確認部位：
| 耐震(損傷) |  |  |  |  | □ | 検査報告書 | □ | 有 | □ | 超音波探傷検査 | Ｃ
| □ | 等級3 | [8 empty] | 今回確認（ ）ロット
| □ | 等級2 | [8 empty] | 確認部位：
| □ | 等級1 |  |  |  | □ | 配合計画書 | □ | 有 | □ | 普通コンクリート | Ｃ
[7 empty] | 注１ |  |  | □ | その他（ ）
| 耐震(その他) | [8 empty] | □ | 普通ポルトランドセメント | Ｃ
| □ | 免震 | [7 empty] | □ | 高炉セメント
| □ | その他 | [7 empty] | □ | その他（ ）
[10 empty] | □ | 最終打設ｺﾝ呼び強度( )N/ｍ㎡ | Ｃ
| 耐風 | [8 empty] | □ | 水セメント比( )% | Ｃ
| □ | 等級2 | [7 empty] | □ | 単位水量（ ）kg/ｍ3 | Ｃ
| □ | 等級1 | [7 empty] | □ | 配合計画書 | Ｃ
| 耐積雪 |  |  |  |  | □ | 受入検査 | □ | 有 | □ | スランプ | Ｃ
| □ | 等級2 |  |  |  |  | 報告書 |  |  | □ | 空気量 | Ｃ
| □ | 等級1 |  |  |  | □ | 圧縮強度 |  |  | □ | 塩分測定 | Ｃ
| □ | 区域外 |  |  |  |  | 試験成績書 |  |  | □ | コンクリート圧縮強度（材齢： 日） | Ｃ
今回確認（ ）ロット
確認部位：
|  |  | 施工計画 | □ | 有 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ | □ | 有 | □ | 打込方法・締固め方法 | Ｃ
| 劣化対策 | [5 empty] | 打設要領書 |  |  | □ | 打継ぎ部の処理方法 | Ａ、Ｃ
| 等級 | [8 empty] | □ | 養生方法 | Ｃ
| □ | 等級3 | 構造躯体 | □ | 有 | □ | ミルシート | □ | 有 | □ | 鋼材の種類・品質 | Ｃ | 適 | 適
| □ | 等級2 | [7 empty] | □ | 鋼材の厚さ・寸法 | Ｃ | ・ | ・
| □ | 等級1 | □ＳＲＣ造 |  |  | □ | 鉄骨工事 | □ | 有 | □ | 鉄骨製作工場 | Ｃ | 不適 | 不適
|  |  | □ Ｓ造 |  |  |  | 施工要領書 |  |  |  | （ ）グレード
[6 empty] | □ | 資格者証写 | □ | 有 | □ | 溶接技能者資格確認 | Ｃ
[6 empty] | □ | 鉄骨製品 | □ | 有 | □ | 鉄骨加工精度 | Ｃ
検査報告書
[6 empty] | □ | 検査報告書 | □ | 有 | □ | 工場溶接ＵＴ検査結果 | Ｃ
[6 empty] | □ | 検査報告書 | □ | 有 | □ | 現場溶接ＵＴ検査結果 | Ｃ
[6 empty] | □ | 建入 | □ | 有 | □ | 鉄骨建込精度 | Ａ、Ｃ
[7 empty] | 検査記録 |  |  | □ | アンカー等精度 | Ａ、Ｃ
[6 empty] | □ | 鉄骨製作図 | □ |  | □ | スリーブ補強 | Ａ、Ｃ
維持管理・更新 | 維持管理 |  | 共用配管 | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋設配管の | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 対策等級 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | ないこと |  | ・ | ・
| (共用配管) |  | 配管点検口 | □ | 有 | □ | 施工図等 |  |  | □ | 接続部 | Ａ、Ｃ | 不適 | 不適
| 等級２ | [8 empty] | □ | バルブ | Ａ、Ｃ
| 更新対策 |  | 共用排水管 | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋設配管の | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| (共用排水管） |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | ないこと |  | ・ | ・
| 等級１ |  | 地中埋設管 | □ | 有 | □ | 施工図等 |  |  | □ | 接続部 | Ａ、Ｃ | 不適 | 不適
[10 empty] | □ | バルブ | Ａ、Ｃ
注１：最終打設ｺﾝｸﾘｰﾄの配合計画書の写しを施工状況報告書に添付してください。

## 報告書 (2-1旧) (hidden)
施工状況報告書【屋根工事の完了時】 （第三面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 住戸評価用 | [12 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ |  | 検査項目 ※ | 施工状況報告欄 | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 写真※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[13 empty] | 一次 | ニ次
火災 | 耐火等級 |  | 界壁界床 | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ | 有 | □ | 界壁の構造（ 造） | Ａ、Ｃ | 適 | 適
[10 empty] | □ | 界壁の厚さ（ ㎜） |  | ・ | ・
[10 empty] | □ | 界床の構造（ 造） |  | 不適 | 不適
| 等級４ | [8 empty] | □ | 界床の厚さ（ ㎜）
温熱環境 | 省エネルギー |  | 断熱構造 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 | □ | 床の断熱材厚さ（ ㎜） | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 対策等級 |  |  |  |  | □ | 施工図 |  |  |  | 種類（ ） |  | ・ | ・
[8 empty] | □ | 有 | □ | 外壁の断熱材厚さ（ ㎜） |  | 不適 | 不適
| □ | 等級4 | [8 empty] | 種類（ ）
| □ | 等級3 | [5 empty] | □ | 有 | □ | 屋根の断熱材厚さ（ ㎜）
| □ | 等級2 | [8 empty] | 種類（ ）
| □ | 等級1 | [5 empty] | □ | 有 | □ | 天井の断熱材厚さ（ ㎜）
| 地域（Ⅳ） | [9 empty] | 種類（ ）
[8 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部断熱材厚さ（ ㎜）
種類（ ）
維持管理 | 維持管理 |  | 専用配管 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄへの埋め込みのないこと | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 対策等級 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 他住戸専用部に設置されていないこと |  | 不適 | 不適
| (専用配管) |  | 専用排水 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 | □ | 排水管の仕様 | Ａ、Ｃ
| 等級２ |  | 管の性状 | [6 empty] | □ | 排水管の設置状態
| 更新対策 |  | 躯体 | □ | 有 | □ | 構造図 | □ | 有 | □ | 躯体天井高 （ ）mm以上 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| (住戸専用部) |  | 天井高 |  |  | □ | 矩計図 |  |  | □ | 最も低い部分の高さ（ ）mm以上 |  | ・ | ・
[6 empty] | □ | 平面図 |  |  | 最も低い部分 |  |  | 不適 | 不適
[6 empty] | □ | 躯体施工図 |  |  |  | （ 梁 ・ 傾斜天井 ・ その他 ）
|  |  | 柱 | □ | 有 | □ | 平面図 | □ | 有 | □ | 柱の位置 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
[6 empty] | □ | 躯体施工図 |  |  | □ |  |  | 不適 | 不適
|  |  | 壁 | □ | 有 | □ | 平面図 | □ | 有 | □ | 壁の位置 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
[6 empty] | □ | 躯体施工図 |  |  | □ | 壁の寸法 |  | 不適 | 不適
音環境 | 重量床衝撃音 |  | 上階界床 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 有 | □ | スラブの種類 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 対策等級 |  | 等級１ |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | スラブの厚さ （ mm) |  | ・ | ・
| 相当スラブ厚 |  | 下階界床 | [6 empty] | □ | 端部拘束条件（ 辺） |  | 不適 | 不適
| （重量床衝撃音） |  | 等級１ | [6 empty] | □
| 重量床衝撃音 | [8 empty] | □
| 対策等級 | [8 empty] | □
| 透過損失 |  | 界壁 | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ | 有 | □ | 界壁の構造（ 造） | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 等級(界壁) | [8 empty] | □ | 界壁の厚さ（ ㎜） | Ａ、Ｃ | ・ | ・
| 等級１ | [11 empty] | 不適 | 不適

## 報告書 (2-1)
施工状況報告書【屋根工事の完了時】 （第三面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| 住戸評価用 | [12 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ |  | 検査項目 ※ | 施工状況報告欄 | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 写真※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[13 empty] | 一次 | ニ次
火災 | 耐火等級 |  | 界壁界床 | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ | 有 | □ | 界壁の構造（ 造） | Ａ、Ｃ | 適 | 適
[10 empty] | □ | 界壁の厚さ（ ㎜） |  | ・ | ・
[10 empty] | □ | 界床の構造（ 造） |  | 不適 | 不適
| 等級４ | [8 empty] | □ | 界床の厚さ（ ㎜）
温熱環境 | 断熱等 |  | 断熱構造 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 | □ | 床の断熱材厚さ（ ㎜） | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 性能等級 |  |  |  |  | □ | 施工図 |  |  |  | 種類（ ） |  | ・ | ・
[8 empty] | □ | 有 | □ | 外壁の断熱材厚さ（ ㎜） |  | 不適 | 不適
| □ | 等級4 | [8 empty] | 種類（ ）
| □ | 等級3 | [5 empty] | □ | 有 | □ | 屋根の断熱材厚さ（ ㎜）
| □ | 等級2 | [8 empty] | 種類（ ）
| □ | 等級1 | [5 empty] | □ | 有 | □ | 天井の断熱材厚さ（ ㎜）
| 地域（8） | [9 empty] | 種類（ ）
[8 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部断熱材厚さ（ ㎜）
種類（ ）
維持管理 | 維持管理 |  | 専用配管 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄへの埋め込みのないこと | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 対策等級 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 他住戸専用部に設置されていないこと |  | 不適 | 不適
| (専用配管) |  | 専用排水 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 | □ | 排水管の仕様 | Ａ、Ｃ
| 等級２ |  | 管の性状 | [6 empty] | □ | 排水管の設置状態
| 更新対策 |  | 躯体 | □ | 有 | □ | 構造図 | □ | 有 | □ | 躯体天井高 （ ）mm以上 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| (住戸専用部) |  | 天井高 |  |  | □ | 矩計図 |  |  | □ | 最も低い部分の高さ（ ）mm以上 |  | ・ | ・
[6 empty] | □ | 平面図 |  |  | 最も低い部分 |  |  | 不適 | 不適
[6 empty] | □ | 躯体施工図 |  |  |  | （ 梁 ・ 傾斜天井 ・ その他 ）
|  |  | 柱 | □ | 有 | □ | 平面図 | □ | 有 | □ | 柱の位置 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
[6 empty] | □ | 躯体施工図 |  |  | □ |  |  | 不適 | 不適
|  |  | 壁 | □ | 有 | □ | 平面図 | □ | 有 | □ | 壁の位置 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
[6 empty] | □ | 躯体施工図 |  |  | □ | 壁の寸法 |  | 不適 | 不適
音環境 | 重量床衝撃音 |  | 上階界床 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 有 | □ | スラブの種類 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 対策等級 |  | 等級１ |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | スラブの厚さ （ mm) |  | ・ | ・
| 相当スラブ厚 |  | 下階界床 | [6 empty] | □ | 端部拘束条件（ 辺） |  | 不適 | 不適
|  |  | 等級１ | [6 empty] | □
| 軽量床衝撃音 |  | 上階界床 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 有 | □ | 仕上材 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 対策等級 |  | 等級１ |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ |  |  | ・ | ・
| レベル低減量 |  | 下階界床 | [6 empty] | □ |  |  | 不適 | 不適
|  |  | 等級１ | [6 empty] | □
| 透過損失 |  | 界壁 | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ | 有 | □ | 界壁の構造（ 造） | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 等級(界壁) | [8 empty] | □ | 界壁の厚さ（ ㎜） | Ａ、Ｃ | ・ | ・
| 等級１ | [11 empty] | 不適 | 不適

## 防犯
施工状況報告書【屋根工事の完了時】 （第四面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [12 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 有無※ |  | 関連 図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
防犯に関すること | 開口部 | 住戸の出入口 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
| 侵入防止 | ［区分ａ］ |  |  |  |  | □ | 製作図 | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 |  | 適 | 適
| 対策 | □ | 対策あり | [6 empty] | 雨戸等の性能・施工状態 |  | ・ | ・
|  | □ | 雨戸等含 | [8 empty] | 不適 | 不適
|  | □ | その他
|  | □ | 開口部なし
|  | 外部からの接近 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | サッシの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
|  | が比較的容易 |  |  |  |  | □ | 製作図 | □ | ガラスの性能・施工状態
| □ | な開口部 | [6 empty] | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態
| 建物出入口 | ［区分b(ｉ)］ | [6 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態
| の存する階 | (共用廊下又は | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  | 適 | 適
| の住戸 | 又は共用階段） | [9 empty] | ・ | ・
|  | □ | 対策あり | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ガラスの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 雨戸等含 |  |  |  | □ | 製作図 | □ | 雨戸等の性能・施工状態
|  | □ | その他
|  | □ | 開口部なし
□
| メゾネット | 外部からの接近 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | サッシの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
| ( 階) | が比較的容易 |  |  |  |  | □ | 製作図 | □ | ガラスの性能・施工状態
|  | な開口部 | [6 empty] | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態
|  | ［区分ｂ(ⅱ)］ | [6 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態
|  | (バルコニー等） | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  | 適 | 適
|  | □ | 対策あり | [8 empty] | ・ | ・
|  | □ | 雨戸等含 | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ガラスの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | その他 |  |  |  | □ | 製作図 | □ | 雨戸等の性能・施工状態
|  | □ | 開口部なし
|  | その他の開口部 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の位置 | A ,B ,C
|  | ［区分ｃ］ |  |  |  |  | □ | 製作図 | □ | サッシの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
|  | □ | 対策あり | [5 empty] | □ | ガラスの性能・施工状態
|  | □ | 雨戸等含 | [5 empty] | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態
|  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 |  | 適 | 適
|  | □ | 開口部なし | [5 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  | ・ | ・
|  |  |  | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の位置 | A ,B, C | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 製作図 | □ | ガラスの性能・施工状態 | Ａ、Ｃ
[9 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態
|  | 評価対象外の |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の大きさ | A ,B, C | 適 | 適
|  | 開口部 |  |  |  |  | □ | 製作図 |  |  |  | ・ | ・
[12 empty] | 不適 | 不適
防犯に関することについては、メゾネット等で1住戸に2以上の階がある場合には、階ごとに本欄を作成する。