
杭工事施工結果報告書
	提出日
	　　　年　　　月　　　日

	建　築　主
	住所
氏名
	

	工事監理者
	住所
資格
事務所名
資格

氏名
	（　　）級建築士事務所(大臣･知事) 登録 第       号

（　　）級建築士　　　　　(大臣･知事) 登録 第       号


	(電話　　　　　　　       )
印　　

	工事施工者
	住所
資格
会社名
	建設業の許可(大臣･知事) 登録 第       号
代表者名
	(電話　　　　　　　       )
印　　

	工事概要
	工事名称
	

	
	確認済証番号
	　　　年　　　月　　　日　　第
	
	号

	
	
	当初確認済証番号
	（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	建築場所
	

	
	構　　造
	
	造
	規模
	地上    /地下    階  、 延面積           m2

	杭工事概要
	杭種
	

	
	工法
	

	
	材質・強度
	

	
	杭径
	
	軸径部
	拡底部
	拡頭部

	
	
	設計径
	
	
	

	
	
	施工径
	
	
	

	
	支持層深さ
	

	
	施工深さ
	

	杭種
	内　　　　　　　　　　　　　　　　容
	チェック結果

（※１）

	場　所　打　ち　杭
	１．重機作業範囲の地盤の安全性（敷鉄板、砕石等）
	適・不

	
	２．コンクリートの配合、単位セメント量、強度等
	適・不

	
	３．鉄筋材料について設計図書と照合（ミルシート等によるJIS規格品等）
	適・不

	
	４．杭径、主筋の本数及び、帯筋との結合状況※2
	適・不

	
	５．スペーサー及び鉄筋かごの組み立て状態と重ね継ぎ手長さ
	適・不

	
	６．掘削中の孔壁の保持状況、泥水（安定液）の管理
	適・不

	
	７．掘削の鉛直精度
	適・不

	
	８．拡底杭の場合、杭先端の拡底形状（確認方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	適・不

	
	９．支持地盤の確認（確認方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	適・不

	
	10．支持地盤への根入れ長さ及び杭長。※2（確認方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	適・不

	
	11．スライムの除去（除去方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	適・不

	
	12．コンクリートのスランプ、空気量、塩化物量、打ち込み量及び供試体の採取方法等
	適・不

	
	13．コンクリート打設状況（プランジャー使用、コンクリート中のトレミー管の位置、鉄筋かごの共上がり等）
	適・不

	
	14．杭頭部の余盛り高さ
	適・不

	
	15．杭頭余盛り部のはつり取りの状況（時期、杭本体への影響、杭頭高さ等）
	適・不

	
	16．杭心ずれ状況（基礎梁の断面変更の有無等※3）
	適・不


	
	内　　　　　　　　　　　　　　　　容
	チェック結果

（※１）

	埋　込　み　杭
	１．重機作業範囲の地盤の安全性（敷鉄板、砕石等）
	適・不

	
	２．杭工法、杭材種、杭径、杭長及び杭体の状態※2
	適・不

	
	３．掘削深さ
	適・不

	
	４．支持地盤への根入れ長さ及び杭長。※2（確認方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	適・不

	
	５．支持地盤の確認（確認方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	適・不

	
	６．安定液、根固め液、及び杭周固定液の配合及び注入量等
	適・不

	
	７．根固め液、及び杭周固定液の強度
	適・不

	
	８．杭の継手
	□溶接継手：溶接工資格、溶接面状態、パス数、溶接後のチェック等
	適・不

	
	
	□無溶接継手：耐力低減の確認、施工の状況
	適・不

	
	９．杭の鉛直精度
	適・不

	
	10．杭頭処理、補強及び杭頭定着方法（杭頭処理方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	適・不

	
	11．杭心ずれ状況（基礎梁の断面変更の有無等※3）
	適・不

	打　込　み　杭
	１．重機作業範囲の地盤の安全性（敷鉄板、砕石等）
	適・不

	
	２．施工時外力に対しての杭体の安全性
	適・不

	
	３．杭工法、杭材種、杭径、杭長及び杭体の状態※2
	適・不

	
	４．支持力の確認（ハンマー重量、落下高、貫入量等）
	適・不

	
	５．杭の継手
	□溶接継手：溶接工資格、溶接面状態、パス数、溶接後のチェック等
	適・不

	
	
	□無溶接継手：耐力低減の確認、施工の状況
	適・不

	
	６．杭の鉛直精度
	適・不

	
	７．杭頭処理、補強及び杭頭定着方法（杭頭処理方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	適・不

	
	８．杭心ずれ状況（基礎梁の断面変更の有無等※3）
	適・不



※１　各項目を監理者がチェックし、適合は適に○印　指示があった場合は不に○印を記入し、指示の内容を下の指示記録に記入してください。


※２　杭径、杭長の変更がある場合は資料を添付して下さい。


※３　杭心ずれ、及び基礎梁断面変更の場合、資料を添付して下さい。なお基礎梁断面変更の場合、計画変更が必要になります。
指示記録
	項目番号
	指　　示　　内　　容

	
	

	
	

	
	


設計図書の内容について設計者に確認した事項

	


　杭工事に対する考察

	


（注意事項）この報告書を提出する時に、下記の資料を提示して頂く場合があります。

ミルシート等杭材料関係資料、コンクリート及び根固め液等の配合、圧縮強度試験結果等資料、地盤調査結果資料、その他杭施工にかかわる施工記録写真を含めた施工関係資料

