## 省エネ適判チェックリスト
◆省エネ適合性判定図書リスト |  | 【参考資料】
図書の種類 | 明示事項 | 備考
計画書 | 計画書,変更計画書,計画通知書,計画変更通知書,軽微変更該当証明書
委任状 | 建築物省エネ法の委任状
設計内容説明書 | 省エネ基準に適合するものである説明
付近見取図 | 方位,道路,目標となる地物
配置図 | 敷地境界線,道路境界線
計画に係る建築物と他の建築物との別
エネルギー消費性能確保設備の位置
敷地の接する道路の位置及び幅員
各種計算書等 | モデル建物法計算結果 / 標準入力法（主要室入力法）計算結果
その他の計算書（全熱交換機採用率/給湯負荷等按分表など）
仕様書（仕上表含む） | 断熱材の種別,厚さ
窓の種別,寸法,ブラインドの有無
各階平面図 | 間取り,各室名称,用途及び寸法,天井高さ
壁の位置,種類
開口部の位置,構造,ブラインドの有無
断熱材の敷設範囲
計算対象外周長さ
計算対象非空調コア部
空気調和設備（空調範囲・熱源機,ポンプ,空調機の位置）
換気設備（給気機・排気機の位置）
照明設備（位置）
給湯設備（位置,配管の保温措置,節湯器具位置）
エレベーター（位置）
太陽光発電・コージェネレーション等（位置）
床面積求積図 | 敷地面積,建築面積,延べ面積
高い開放性を有する部分
計算対象部分床面積
計算対象部分の空調対象床面積
用途別床面積表 | 用途別の床面積
立面図 | 外壁及び開口部の位置
エネルギー消費性能確保設備の位置
断面図又は矩形図 | 建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ,軒及び庇の出
小屋裏の構造・断熱材の布設範囲
各階天井高さ及び構造
床の高さ及び構造
床下及び基礎の構造
計算対象階数
計算対象階高合計
各部詳細図 | 外壁,開口部,床,屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
機器表・仕様書 | 空気調和設備（熱源,ポンプ,空調機の種別・仕様「性能等」・数）
換気設備（種別・仕様「性能等」・数）
照明設備（種別・仕様「性能等」・数）
給湯設備（種別・仕様「性能等」・数）
給湯設備節湯器具（種別・数）
給湯設備保温措置（種別・仕様「性能等」・厚み）
エレベーター種別,数,積載量,定格速度,速度制御方法
太陽熱給湯設備（種別・仕様「性能等」・数）
太陽光発電・コージェネレーション等（種別・仕様「性能等」・数）
系統図 | 空気調和設備（位置,連絡先）
※非住宅用途のみ | 換気設備（位置,連絡先）
給湯設備（位置,連絡先）
太陽光発電・コージェネレーション等（位置・連絡先）
制御図 | 空気調和設備（制御方法）
※非住宅用途のみ | 換気設備（制御方法）
照明設備（制御方法）
給湯設備（制御方法）
太陽光発電・コージェネレーション等（制御方法）
※当リストは省エネ適合性判定図書（省エネ計画書等）を作成する際の参考書式です。
添付図書に漏れがないことの確認、添付図書の記載箇所を示す資料としてご活用ください。
省エネ適合性判定図書への添付は任意です。
設計者氏名：
Note on C2: 参照する図番等を記載する。
Note on B5: 計画書等(第一面)～(第七面)記載事項の根拠を記載する。
Note on A44: 性能等の根拠となるJIS番号の明示が必要。機器表等に記載、仕様書に明示、または自己適合宣言書の添付。
Note on C67: 図書に添付する場合は必要。 図書への添付しない場合は不要です。