※申請建物により、下記の記載に修正ください。

超高層建築物　：　別添（超高層建築物の構造方法1）

免震建築物　　：　別添（建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物の構造方法1）

耐震建築物　　：　別添（建築基準法第20条第1項第二号に掲げる建築物の構造方法1）

BVJ-002BA

別添（建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物の構造方法1）

（1）建築物概要及び構造概要

| 評価番号 |  |  | 第BVJ－BA － 号 |  | 評価年月日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件名 |  |  | （件名は、建物を表す名称としてください。○○○新築工事等は不可です。） |  |  |  |  |  |  |
| 申請者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 計 者 |  | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 構造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 監理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 概 要 | 建築場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面 積 | 敷地面積 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建築面積 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延べ面積 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基準階面積 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 数 | 地上 | 階 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下 | 階 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔屋 | 階 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高 さ | 軒の高さ | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建築物の高さ | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最高部の高さ | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基準階階高 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1階階高 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地階階高 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基礎底深さ | G.L- m |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 盤 | 設計用G．L |  |  | 設計用地下水位 |  |  |  |  |
|  |  | 土 質 及び N 値 | G.L- m | 地 層 |  | N値 | Vs値 (m/s) |  | 極めて稀に発生する地震動に対する液状化の有無 |
|  |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  |
|  |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  |
|  |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  |
|  |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  |
|  |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  |
|  |  |  | ～ |  |  | ～ |  |  |  |
|  |  | 工学的基盤の位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液状化の有無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土砂災害特別警戒 区域の指定 |  | （指定なし又は指定区域の記載をしてください。） |  |  |  |  |  |  |

| 構 造 概 要 | 基 礎 構 造 | 杭種別 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 杭径 |  |  |  |  |
|  |  | 先端深さ・ 杭長 |  |  | 材料 |  |
|  |  | 許容支持力度 |  | （長期、短期、引抜について記載してください。） |  |  |
|  |  | 杭頭荷重度 |  |  |  |  |
|  | 主 体 構 造 | 骨組形式 種別 |  | 地上階： 地下階： |  |  |
|  |  | 耐力壁 その他 |  |  |  |  |
|  |  | 柱・はり 断面・材料 |  | （主要な部材断面、材料を記載してください。） |  |  |
|  |  | 柱・はり 接合部 |  | （柱・はりの接合方法（溶接、HTB、鉄筋継手 等）、仕口（ダイヤフラム形式、鉄筋定着 等）を記載してください。） |  |  |
|  |  | 床形式 |  | （合成デッキスラブ、場所打ち鉄筋コンクリートスラブ、トラス筋付きスラブ 等、具体的に記載してください。） |  |  |
|  |  | 非耐力壁 | 外壁 |  |  |  |
|  |  |  | 内壁 |  |  |  |
|  |  | 特定天井 |  | （特定天井がある場合には、特定天井の概要（設置階・室の用途・単位重量・規模・構造形式・クリアランスなど）を記載してください。特定天井がない場合には、「無」と記載してください。） |  |  |
|  |  | 構造上の特色 |  |  |  |  |
|  | その他特記 すべき事項 |  |  |  |  |  |

| 構 造 概 要 | 免 震 材 料 | 高減衰ゴム系 積層ゴム支承 鉛プラグ入り 積層ゴム支承 天然ゴム系 積層ゴム支承 | 免震材料の種類 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 形状・寸法 | 有効ゴム径(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ゴム厚(mm)×ゴム層数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ゴムの総厚(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1次形状係数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2次形状係数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内部鋼板の厚さ(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | フランジ鋼板の厚さ(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鉛プラグ径(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 被覆材の厚さ(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 免震材料の高さ(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料の特性値 | ゴムの材質 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ゴムの硬度(度) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ゴムのせん断弾性係数(N/mm2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ゴムの引張強さ(N/mm2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ゴムの破断伸び(%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鉛の材質 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面圧・剛性・変形 | 長期最大面圧(N/mm2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一次剛性(kN/m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二次剛性(kN/m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 切片荷重(kN) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 限界ひずみ(%)・限界変形(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 圧縮限界強度(δ=0) (N/mm2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 引張限界強度(N/mm2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | メーカー（認定番号） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弾性すべり支承 直動転がり支承 | 免震材料の種類 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 形状・寸法 | ゴム | 厚(mm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 径(mm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ベアリング ホルダー | 厚(mm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 径(mm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ベアリング |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ベアリング径(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 滑り板 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装置高さ(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | フランジプレート |  |  |  |  |  |
|  |  |  | メーカー（認定番号） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | オイルダンパー （メーカー （認定番号）） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 変形制限 |  |  |  |  |  |  |  |

※このページは、免震構造の場合にのみ設けてください。

（2）構造説明図

構造説明図 ・「性能評価用提出図書」の構造図の図面一式を入れてください。 （意匠系の図面は不要です。また、用紙サイズはA4に統一してください。）※ ・ページは「別途（1）建築物概要及び構造概要」からの通しページとしてください。 ・図面下段等に記載されている図面作成者名、会社名、その他管理番号等は全て削除した 状態として下さい。 また、性能評価の件名と、図面に記載されている件名が一致していない場合は、件名を修正していただくか、削除していただきますようお願いいたします。（図面名称や縮尺については、消さずに残してください。） ※A3の場合はA4折込としてください。